- FİRMA BİLGİLERİ

| Firma Adı |  |
| --- | --- |
| Firma Adresi |  |
| SRN |  |
| İletişime Geçilecek Kişi |  |
| İletişim Bilgileri |  |

Değişiklik; yeni, onaylanmamış ürünleri (kapsam genişletme), yeni lokasyonları veya yeni kritik tedarikçiyi içeriyorsa, değişiklik bildirimi için lütfen FR.MED.01 Başvuru Formu’nu ve ilgili eklerini doldurunuz. Üretici, (AB) 2023/607 Regülasyonu’nda tanımlanan geçiş dönemi boyunca eski (legacy) cihazlar için MDCG 2020-3 rev.1’e göre herhangi bir önemli değişiklik yapmamalıdır.

- DEĞİŞİKLİĞİN TANIMI

| Değişikliğin Tanımı (Lütfen değişikliğe ilişkin özet bilgi veriniz.) |  |
| --- | --- |
| Değişiklikten Etkilenen Sertifika Numaraları | ISO 13485 Sertifikası: (AB) 2017/745 Regülasyon Sertifikası: Teyit Mektubu: |
| Değişiklik Talebiyle İlgili Ürünler/Modeller |  |

- DEĞİŞİKLİK GRUP(LAR)I VE ALT GRUP(LAR)I

Uygun olanların tümünü işaretleyiniz ve ilgili detayları belirtiniz.

|  | MDR Madde 120 | (BA) 2017/745 Regülasyonu | ISO 13485:2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A. KLİNİK |  |  |  |
| - Kullanım Amacı (örn. Endikasyonlar, Kontrendikasyonlar, Advers Etkiler, Uyarılar) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - PMCF Taahhütleri (PMCF Planı’nda onaylı PMCF faaliyetlerine ilişkin herhangi bir revizyon) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Çalışma Prensibi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| B. TASARIM |  |  |  |
| - Tasarım Spesifikasyonları (Temel tasarım girdileri/gerekliliklerinde değişiklikler) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Performans Özellikleri (Nicel/nitel performans kriterleri veya kabul limitlerinde revizyon) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Teknik Özellikler (Performansı sağlayan teknik mimari veya bileşenlerde modifikasyonlar) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Yazılım Değişiklikleri (Gömülü veya bağımsız yazılım/firmware’de özellik, algoritma vb. revizyonlar) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Kullanılabilirlik Özellikleri (İnsan faktörleri ve kullanıcı etkileşimini etkileyen değişiklikler) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Kitler / Kombinasyon Konfigürasyonları (Prosedür paketi/sistem olarak sağlanan cihaz bileşenleri, aksesuarlar veya sarf malzemelerinin eklenmesi/çıkarılması/konfigürasyonu) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer (Yukarıda belirtilmeyen tasarımla ilgili herhangi bir değişiklik) | ☐ | ☐ | ☐ |
| C. MALZEMELER, MADDE VE BİLEŞENLER |  |  |  |
| - Doğrudan/Dolaylı Temas Eden Malzemede Değişiklik (Aynı Temas Tipi/Süresi) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Doğrudan/Dolaylı Temas Eden Malzemede Değişiklik (Yeni Temas Tipi/Süresi) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Temas Etmeyen Malzemede Değişiklik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Biyouyumluluk Açısından İlgili Katkı/Yapıştırıcı/Mürekkep/Diğer Malzemelerin Eklenmesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Madde veya Tıbbi Ürün/Cihaz/Madde Bileşenlerinde Değişiklik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Bileşen Kullanım Ömrünün Sonlanması / Alternatif Kaynak | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| D. ÜRETİM PROSESİ VE EKİPMAN |  |  |  |
| - Yeni Üretim/Test Hatları | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Yeni Üretim/Test Ekipmanı veya Aksesuarları | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Üretim/Test Ekipmanı veya Aksesuarlarının Değiştirilmesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Proses Teknolojisi Değişiklikleri (Örn. Manuel→Otomatik Montaj, Yeni Görüntü Işleme Sistemi, Yeni Birleştirme/Kaynak Yöntemi, Yeni Ölçüm Prensibi) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| E. STERİLİZASYON |  |  |  |
| - Sterilizasyon Yöntemi Değişikliği | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Doğrulanmış Sterilizasyon Parametreleri Ve Ekipmanında Değişiklikler (Sterilizasyon Çevrimi/Parametre Ayarlamaları, Yük Konfigürasyonu, Hazne/Ekipman Değişiklikleri) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| - PAKETLEME, DEPOLAMA |  |  |  |
| - Paketleme Prosesi Parametreleri ve Ekipmanında Değişiklikler (Yapıştırma Ayarları, Şekillendirme Parametreleri, Yapıştırma Aparatları/Kalıplar, Yazıcı/Etiket Uygulayıcılar, Paketleme Makineleri) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Birincil Steril Bariyer Sistemi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - İkincil / Üçüncül Paketleme | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Etiket Taşıyıcısı/Baskı Yöntemi/UDI Taşıyıcısı | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Raf Ömrü/Depolama Koşulları/Taşıma Testleri | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| - ETİKETLEME, IFU, UDI |  |  |  |
| - Editoryal/İdari Güncelleme | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Kullanım Amacı/Endikasyon/Kontrendikasyon/Uyarı/Önlem Değişiklikleri | ☐ | ☐ | ☐ |
| - UDI Ataması/Temel UDI‑DI Cihaz Ailesi Değişiklikleri | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diller/Semboller | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| - KRİTİK TEDARİKÇİ |  |  |  |
| - Yeni Kritik Tedarikçi/Alt Yüklenici | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Kritik Tedarikçide Değişiklik (Kapsam/Saha/Proses) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Alternatif Hammadde/Bileşen Tedarikçisi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| - KYS ve Organizasyonel Değişiklikler |  |  |  |
| - Herhangi Bir Sözleşme Bilgisi (Sahiplik/Tüzel Kişilik/Yasal Üretici Adı/Adresi/Çalışan Sayısı) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - PRRC veya Kilit Personel Değişiklikleri | ☐ | ☐ | ☐ |
| - AB Temsilcisine İlişkin Bilgiler | ☐ | ☐ | ☐ |
| - EUDAMED Kayıt Bilgilerindeki Değişiklikler | ☐ | ☐ | ☐ |
| - KYS Yapısında Değişiklik | ☐ | ☐ | ☐ |
| - KYS Kapsam/Proses Değişiklikleri (ISO 13485) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| - SAHALAR VE TESİSLER |  |  |  |
| - Yeni Ofis / Üretim Sahası / Depo / Sterilizasyon / Temiz Oda (Herhangi Bir Lokasyon) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Saha Taşınması/Yerleşim Planı Değişiklikleri | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |
| - ÜRÜN |  |  |  |
| - Yeni Cihaz(Lar) Eklenmesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Yeni Model(Ler) Eklenmesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Yeni Aksesuar Eklenmesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Yeni Markalar | ☐ | ☐ | ☐ |
| - Diğer | ☐ | ☐ | ☐ |

- DEĞİŞİKLİĞİN DETAYLARI (Gerektiğinde ilave dokümanları sununuz.)

| Önerilen Değişikliklerin Önceki Durumla Kısa Karşılaştırması Değişikliği özetleyiniz ve onaylı konfigürasyona göre farkları vurgulayınız. |  |
| --- | --- |
| Değişikliğin Nedeni (Örn. DÖF, tedarikçi problemi, kullanım ömrünün sonlanması, performans iyileştirme, mevzuat talebi) |  |
| Verifikasyon/Validasyon ve Risk Yönetimi Güncellemeleri (Yapılan veya tekrarlanan validasyonları tanımlayınız (tasarım, proses, yazılım, sterilizasyon, paketleme, raf ömrü, kullanılabilirlik). Protokol/raporlara atıf yapınız ve gerekçeyi açıklayınız. Risk dosyası güncellemelerini özetleyiniz (yeni tehlikeler, şiddet/olasılık değişiklikleri, artık risk).) |  |
| Teknik Dokümantasyon Güncellemeleri (Güncellenen TD bölümlerine referans veriniz) |  |
| MDR GSPR ile İlişkisi (Yeni etkilenen veya gerekçesi güncellenen GSPR’leri tanımlayınız ve uygunluğun nasıl sürdürüldüğünü açıklayınız (standartlar, testler, kontroller, artık risk).) |  |
| Saha ve Kaynak Etkileri (Proses yeni bir sahaya taşındıysa lokasyonları, (yeniden)kalifikasyon gerektiren ekipmanları ve çalışan sayısındaki değişiklikleri belirtiniz.) |  |
| Değişiklikten Etkilenen Diğer Dokümanlar (Lütfen bölüm ve sayfa bilgilerini belirtiniz ve değişen dokümanları gönderiniz.) |  |
| Değişiklik Sonucunda Yeni Oluşturulan Belgeler (e.g., Test Raporu) (Lütfen ilgili dokümanları gönderiniz.) |  |
| İlave Bilgi (UDK değerlendirmesi veya iç onay için ilgili diğer detayları ekleyiniz.) |  |

- ONAY

| Değişiklik Bildirimi İçin Firma Temsilcisi | Ad, Soyad | İmza | Tarih |
| --- | --- | --- | --- |